## test1
add | mass(g) | voltage(V)
0 | 0 | 0.036883
514 | 514 | 0.16945
494 | 1008 | 0.33653
497 | 1505 | 0.5043
496 | 2001 | 0.67158
493 | 2494 | 0.8387
510 | 3004 | 1.0105
| 3571 | 1.1964
509 | 4080 | 1.3709
493 | 4573 | 1.5358
496 | 5069 | 1.7027
497 | 5566 | 1.8708
| 5971 | 2.0154
495 | 6466 | 2.174
515 | 6981 | 2.355
495 | 7476 | 2.5226
496 | 7972 | 2.6871
| 8536 | 2.8759
515 | 9051 | 3.0478
494 | 9545 | 3.2159
492 | 10037 | 3.2992

## test2
add | mass(g) | voltage(V)
| 0 | 0.037149
496 | 489 | 0.16216
515 | 985 | 0.32985
495 | 1500 | 0.5053
| 1995 | 0.67258
493 | 2560 | 0.86116
496 | 3053 | 1.0304
515 | 3549 | 1.1974
495 | 4064 | 1.3721
| 4559 | 1.5391
496 | 4971 | 1.6834
492 | 5467 | 1.8479
495 | 5959 | 2.0177
514 | 6454 | 2.1858
| 6968 | 2.3611
496 | 7544 | 2.5549
495 | 8040 | 2.7156
494 | 8535 | 2.8831
515 | 9029 | 3.0533
493 | 9544 | 3.2235
| 10037 | 3.2992

## test3
add | mass(g) | voltage(V)
| 0 | 0.036406
501 | 509 | 0.1654
510 | 1005 | 0.31995
510 | 1470 | 0.53056
| 2015 | 0.67258
478 | 2637 | 0.84394
521 | 3022 | 1.0716
515 | 3584 | 1.1614
505 | 3942 | 1.4132
| 4741 | 1.5237
486 | 5220 | 1.7003
507 | 5358 | 1.9218
480 | 6078 | 2.0177
519 | 6454 | 2.1421
| 7177 | 2.4792
516 | 7318 | 2.5804
490 | 8120 | 2.7971
519 | 8876 | 2.7966
515 | 8848 | 3.1144
503 | 10021 | 3.1912
| 9736 | 3.4312

## test4
add | mass(g) | voltage(V)
| 0 | 0.038635
516 | 474 | 0.16378
505 | 1024 | 0.32985
505 | 1515 | 0.49014
| 1975 | 0.69949
498 | 2688 | 0.88699
496 | 2992 | 1.02
541 | 3443 | 1.2213
480 | 4186 | 1.3446
| 4559 | 1.616
516 | 4921 | 1.6329
487 | 5686 | 1.8663
500 | 5840 | 2.0783
529 | 6777 | 2.1858
| 6759 | 2.4084
486 | 7695 | 2.6826
520 | 8040 | 2.6885
494 | 8279 | 2.9984
530 | 9119 | 2.9923
478 | 9449 | 3.3846
| 10238 | 3.3322

## test5
add | mass(g) | voltage(V)
| 0 | 0.037892
486 | 494 | 0.16053
530 | 955 | 0.34304
500 | 1530 | 0.49519
| 1995 | 0.69276
513 | 2534 | 0.86977
481 | 3206 | 1.0304
525 | 3478 | 1.2333
490 | 4227 | 1.3858
| 4605 | 1.4929
511 | 4971 | 1.7171
482 | 5576 | 1.8294
515 | 5780 | 2.1186
514 | 6519 | 2.2513
| 7316 | 2.3139
501 | 7469 | 2.6571
480 | 8281 | 2.7156
504 | 8364 | 2.9119
510 | 9390 | 2.9617
518 | 9639 | 3.2879
| 10037 | 3.3982

## avgVoltageAndWeigth
add | mass(g) | voltage(V) |  | add | mass(g) | voltage(V) |  | add | mass(g) | voltage(V) |  | add | mass(g) | voltage(V) |  | add | mass(g) | voltage(V) | MASSAVG | VOLT AVG
0 | 0 | 0.036883 |  |  | 0 | 0.037149 |  |  | 0 | 0.036406 |  |  | 0 | 0.038635 |  |  | 0 | 0.037892 | 0 | 0.037393
514 | 514 | 0.16945 |  | 496 | 489 | 0.16216 |  | 501 | 509 | 0.1654 |  | 516 | 474 | 0.16378 |  | 486 | 494 | 0.16053 | 496 | 0.16426
494 | 1008 | 0.33653 |  | 515 | 985 | 0.32985 |  | 510 | 1005 | 0.31995 |  | 505 | 1024 | 0.32985 |  | 530 | 955 | 0.34304 | 995.4 | 0.33184
497 | 1505 | 0.5043 |  | 495 | 1500 | 0.5053 |  | 510 | 1470 | 0.53056 |  | 505 | 1515 | 0.49014 |  | 500 | 1530 | 0.49519 | 1504 | 0.5051
496 | 2001 | 0.67158 |  |  | 1995 | 0.67258 |  |  | 2015 | 0.67258 |  |  | 1975 | 0.69949 |  |  | 1995 | 0.69276 | 1996.2 | 0.6818
493 | 2494 | 0.8387 |  | 493 | 2560 | 0.86116 |  | 478 | 2637 | 0.84394 |  | 498 | 2688 | 0.88699 |  | 513 | 2534 | 0.86977 | 2582.6 | 0.86011
510 | 3004 | 1.0105 |  | 496 | 3053 | 1.0304 |  | 521 | 3022 | 1.0716 |  | 496 | 2992 | 1.02 |  | 481 | 3206 | 1.0304 | 3055.4 | 1.0325
| 3571 | 1.1964 |  | 515 | 3549 | 1.1974 |  | 515 | 3584 | 1.1614 |  | 541 | 3443 | 1.2213 |  | 525 | 3478 | 1.2333 | 3525 | 1.202
509 | 4080 | 1.3709 |  | 495 | 4064 | 1.3721 |  | 505 | 3942 | 1.4132 |  | 480 | 4186 | 1.3446 |  | 490 | 4227 | 1.3858 | 4099.8 | 1.3773
493 | 4573 | 1.5358 |  |  | 4559 | 1.5391 |  |  | 4741 | 1.5237 |  |  | 4559 | 1.616 |  |  | 4605 | 1.4929 | 4607.4 | 1.5415
496 | 5069 | 1.7027 |  | 496 | 4971 | 1.6834 |  | 486 | 5220 | 1.7003 |  | 516 | 4921 | 1.6329 |  | 511 | 4971 | 1.7171 | 5030.4 | 1.6873
497 | 5566 | 1.8708 |  | 492 | 5467 | 1.8479 |  | 507 | 5358 | 1.9218 |  | 487 | 5686 | 1.8663 |  | 482 | 5576 | 1.8294 | 5530.6 | 1.8672
| 5971 | 2.0154 |  | 495 | 5959 | 2.0177 |  | 480 | 6078 | 2.0177 |  | 500 | 5840 | 2.0783 |  | 515 | 5780 | 2.1186 | 5925.6 | 2.0495
495 | 6466 | 2.174 |  | 514 | 6454 | 2.1858 |  | 519 | 6454 | 2.1421 |  | 529 | 6777 | 2.1858 |  | 514 | 6519 | 2.2513 | 6534 | 2.1878
515 | 6981 | 2.355 |  |  | 6968 | 2.3611 |  |  | 7177 | 2.4792 |  |  | 6759 | 2.4084 |  |  | 7316 | 2.3139 | 7040.2 | 2.3835
495 | 7476 | 2.5226 |  | 496 | 7544 | 2.5549 |  | 516 | 7318 | 2.5804 |  | 486 | 7695 | 2.6826 |  | 501 | 7469 | 2.6571 | 7500.4 | 2.5995
496 | 7972 | 2.6871 |  | 495 | 8040 | 2.7156 |  | 490 | 8120 | 2.7971 |  | 520 | 8040 | 2.6885 |  | 480 | 8281 | 2.7156 | 8090.6 | 2.7208
| 8536 | 2.8759 |  | 494 | 8535 | 2.8831 |  | 519 | 8876 | 2.7966 |  | 494 | 8279 | 2.9984 |  | 504 | 8364 | 2.9119 | 8518 | 2.8932
515 | 9051 | 3.0478 |  | 515 | 9029 | 3.0533 |  | 515 | 8848 | 3.1144 |  | 530 | 9119 | 2.9923 |  | 510 | 9390 | 2.9617 | 9087.4 | 3.0339
494 | 9545 | 3.2159 |  | 493 | 9544 | 3.2235 |  | 503 | 10021 | 3.1912 |  | 478 | 9449 | 3.3846 |  | 518 | 9639 | 3.2879 | 9639.6 | 3.2606
492 | 10037 | 3.2992 |  |  | 10037 | 3.2992 |  |  | 9736 | 3.4312 |  |  | 10238 | 3.3322 |  |  | 10037 | 3.3982 | 10017 | 3.352
|  |  | TEST1 |  | TEST2 |  | TEST3 |  |  | TEST4 |  | TEST5 |  | AVERAGE
|  |  | mass(g) | voltage(V) | mass(g) | voltage(V) | mass(g) | voltage(V) |  | mass(g) | voltage(V) | mass(g) | voltage(V) | MASSAVG | VOLT AVG
|  |  | 0 | 0.036883 | 0 | 0.037149 | 0 | 0.036406 |  | 0 | 0.038635 | 0 | 0.037892 | 0 | 0.037393
|  |  | 514 | 0.16945 | 489 | 0.16216 | 509 | 0.1654 |  | 474 | 0.16378 | 494 | 0.16053 | 496 | 0.16426
|  |  | 1008 | 0.33653 | 985 | 0.32985 | 1005 | 0.31995 |  | 1024 | 0.32985 | 955 | 0.34304 | 995.4 | 0.33184
|  |  | 1505 | 0.5043 | 1500 | 0.5053 | 1470 | 0.53056 |  | 1515 | 0.49014 | 1530 | 0.49519 | 1504 | 0.5051
|  |  | 2001 | 0.67158 | 1995 | 0.67258 | 2015 | 0.67258 |  | 1975 | 0.69949 | 1995 | 0.69276 | 1996.2 | 0.6818
|  |  | 2494 | 0.8387 | 2560 | 0.86116 | 2637 | 0.84394 |  | 2688 | 0.88699 | 2534 | 0.86977 | 2582.6 | 0.86011
|  |  | 3004 | 1.0105 | 3053 | 1.0304 | 3022 | 1.0716 |  | 2992 | 1.02 | 3206 | 1.0304 | 3055.4 | 1.0325
|  |  | 3571 | 1.1964 | 3549 | 1.1974 | 3584 | 1.1614 |  | 3443 | 1.2213 | 3478 | 1.2333 | 3525 | 1.202
|  |  | 4080 | 1.3709 | 4064 | 1.3721 | 3942 | 1.4132 |  | 4186 | 1.3446 | 4227 | 1.3858 | 4099.8 | 1.3773
|  |  | 4573 | 1.5358 | 4559 | 1.5391 | 4741 | 1.5237 |  | 4559 | 1.616 | 4605 | 1.4929 | 4607.4 | 1.5415
|  |  | 5069 | 1.7027 | 4971 | 1.6834 | 5220 | 1.7003 |  | 4921 | 1.6329 | 4971 | 1.7171 | 5030.4 | 1.6873
|  |  | 5566 | 1.8708 | 5467 | 1.8479 | 5358 | 1.9218 |  | 5686 | 1.8663 | 5576 | 1.8294 | 5530.6 | 1.8672
|  |  | 5971 | 2.0154 | 5959 | 2.0177 | 6078 | 2.0177 |  | 5840 | 2.0783 | 5780 | 2.1186 | 5925.6 | 2.0495
|  |  | 6466 | 2.174 | 6454 | 2.1858 | 6454 | 2.1421 |  | 6777 | 2.1858 | 6519 | 2.2513 | 6534 | 2.1878
|  |  | 6981 | 2.355 | 6968 | 2.3611 | 7177 | 2.4792 |  | 6759 | 2.4084 | 7316 | 2.3139 | 7040.2 | 2.3835
|  |  | 7476 | 2.5226 | 7544 | 2.5549 | 7318 | 2.5804 |  | 7695 | 2.6826 | 7469 | 2.6571 | 7500.4 | 2.5995
|  |  | 7972 | 2.6871 | 8040 | 2.7156 | 8120 | 2.7971 |  | 8040 | 2.6885 | 8281 | 2.7156 | 8090.6 | 2.7208
|  |  | 8536 | 2.8759 | 8535 | 2.8831 | 8876 | 2.7966 |  | 8279 | 2.9984 | 8364 | 2.9119 | 8518 | 2.8932
|  |  | 9051 | 3.0478 | 9029 | 3.0533 | 8848 | 3.1144 |  | 9119 | 2.9923 | 9390 | 2.9617 | 9087.4 | 3.0339
|  |  | 9545 | 3.2159 | 9544 | 3.2235 | 10021 | 3.1912 |  | 9449 | 3.3846 | 9639 | 3.2879 | 9639.6 | 3.2606
|  |  | 10037 | 3.2992 | 10037 | 3.2992 | 9736 | 3.4312 |  | 10238 | 3.3322 | 10037 | 3.3982 | 10017 | 3.352
|  |  | TEST1 |  | TEST2 |  | TEST3 |  | TEST4 |  | TEST5 |  | AVERAGE
|  |  | mass(g) | voltage(V) | mass(g) | voltage(V) | mass(g) | voltage(V) | mass(g) | voltage(V) | mass(g) | voltage(V) | MASSAVG | VOLT AVG
|  |  | 0 | 0.036883 | 0 | 0.037149 | 0 | 0.036406 | 0 | 0.038635 | 0 | 0.037892 | 0 | 0.037393
|  |  | 514 | 0.16945 | 489 | 0.16216 | 509 | 0.1654 | 474 | 0.16378 | 494 | 0.16053 | 496 | 0.16426
|  |  | 1008 | 0.33653 | 985 | 0.32985 | 1005 | 0.31995 | 1024 | 0.32985 | 955 | 0.34304 | 995.4 | 0.33184
|  |  | 1505 | 0.5043 | 1500 | 0.5053 | 1470 | 0.53056 | 1515 | 0.49014 | 1530 | 0.49519 | 1504 | 0.5051
|  |  | 2001 | 0.67158 | 1995 | 0.67258 | 2015 | 0.67258 | 1975 | 0.69949 | 1995 | 0.69276 | 1996.2 | 0.6818
|  |  | 2494 | 0.8387 | 2560 | 0.86116 | 2637 | 0.84394 | 2688 | 0.88699 | 2534 | 0.86977 | 2582.6 | 0.86011
|  |  | 3004 | 1.0105 | 3053 | 1.0304 | 3022 | 1.0716 | 2992 | 1.02 | 3206 | 1.0304 | 3055.4 | 1.0325
|  |  | 3571 | 1.1964 | 3549 | 1.1974 | 3584 | 1.1614 | 3443 | 1.2213 | 3478 | 1.2333 | 3525 | 1.202
|  |  | 4080 | 1.3709 | 4064 | 1.3721 | 3942 | 1.4132 | 4186 | 1.3446 | 4227 | 1.3858 | 4099.8 | 1.3773
|  |  | 4573 | 1.5358 | 4559 | 1.5391 | 4741 | 1.5237 | 4559 | 1.616 | 4605 | 1.4929 | 4607.4 | 1.5415
|  |  | 5069 | 1.7027 | 4971 | 1.6834 | 5220 | 1.7003 | 4921 | 1.6329 | 4971 | 1.7171 | 5030.4 | 1.6873
|  |  | 5566 | 1.8708 | 5467 | 1.8479 | 5358 | 1.9218 | 5686 | 1.8663 | 5576 | 1.8294 | 5530.6 | 1.8672
|  |  | 5971 | 2.0154 | 5959 | 2.0177 | 6078 | 2.0177 | 5840 | 2.0783 | 5780 | 2.1186 | 5925.6 | 2.0495
|  |  | 6466 | 2.174 | 6454 | 2.1858 | 6454 | 2.1421 | 6777 | 2.1858 | 6519 | 2.2513 | 6534 | 2.1878
|  |  | 6981 | 2.355 | 6968 | 2.3611 | 7177 | 2.4792 | 6759 | 2.4084 | 7316 | 2.3139 | 7040.2 | 2.3835
|  |  | 7476 | 2.5226 | 7544 | 2.5549 | 7318 | 2.5804 | 7695 | 2.6826 | 7469 | 2.6571 | 7500.4 | 2.5995
|  |  | 7972 | 2.6871 | 8040 | 2.7156 | 8120 | 2.7971 | 8040 | 2.6885 | 8281 | 2.7156 | 8090.6 | 2.7208
|  |  | 8536 | 2.8759 | 8535 | 2.8831 | 8876 | 2.7966 | 8279 | 2.9984 | 8364 | 2.9119 | 8518 | 2.8932
|  |  | 9051 | 3.0478 | 9029 | 3.0533 | 8848 | 3.1144 | 9119 | 2.9923 | 9390 | 2.9617 | 9087.4 | 3.0339
|  |  | 9545 | 3.2159 | 9544 | 3.2235 | 10021 | 3.1912 | 9449 | 3.3846 | 9639 | 3.2879 | 9639.6 | 3.2606
|  |  | 10037 | 3.2992 | 10037 | 3.2992 | 9736 | 3.4312 | 10238 | 3.3322 | 10037 | 3.3982 | 10017 | 3.352
[9 empty] | TEST 3 mass(g) | TEST 3 voltage(V) | TEST 4 mass(g) | TEST 4 voltage(V) | TEST 5 mass(g) | TEST 5 voltage(V)
[9 empty] | 0 | 0.036406 | 0 | 0.038635 | 0 | 0.037892
[9 empty] | 509 | 0.20311 | 474 | 0.19154 | 494 | 0.19833
[9 empty] | 1005 | 0.36543 | 1024 | 0.37122 | 955 | 0.34821
[9 empty] | 1470 | 0.5161 | 1515 | 0.53156 | 1530 | 0.53611
[9 empty] | 2015 | 0.69482 | 1975 | 0.68133 | 1995 | 0.68744
[9 empty] | 2510 | 0.85501 | 2488 | 0.84811 | 2534 | 0.86311
[9 empty] | 3022 | 1.0225 | 2992 | 1.0134 | 3006 | 1.0175
[9 empty] | 3584 | 1.2051 | 3443 | 1.1601 | 3478 | 1.1712
[9 empty] | 3942 | 1.3223 | 4086 | 1.3705 | 4027 | 1.3501
[9 empty] | 4520 | 1.511 | 4559 | 1.5249 | 4505 | 1.5064
[9 empty] | 5020 | 1.6745 | 4921 | 1.6421 | 4971 | 1.6582
[9 empty] | 5550 | 1.8462 | 5486 | 1.8268 | 5576 | 1.8553
[9 empty] | 6078 | 2.019 | 5940 | 1.9746 | 5980 | 1.9861
[9 empty] | 6454 | 2.1416 | 6477 | 2.1491 | 6519 | 2.1624
[9 empty] | 7177 | 2.3773 | 6959 | 2.3069 | 7016 | 2.3245
[9 empty] | 7518 | 2.4881 | 7495 | 2.4801 | 7469 | 2.4729
[9 empty] | 8120 | 2.6845 | 8040 | 2.6585 | 8081 | 2.6713
[9 empty] | 8576 | 2.8331 | 8479 | 2.8021 | 8564 | 2.8291
[9 empty] | 9048 | 2.9875 | 9119 | 3.0113 | 9090 | 3.0006
[9 empty] | 9521 | 3.1413 | 9449 | 3.119 | 9539 | 3.1479
[9 empty] | 10036 | 3.3091 | 10038 | 3.3092 | 10037 | 3.3094

## sat1
Mass(g) | Voltage(V)
0 | 0.08256
509 | 0.2272
997 | 0.4093
1504 | 0.5948
2018 | 0.7981
2515 | 0.9748
3030 | 1.168
3582 | 1.372
4071 | 1.553
4574 | 1.742
4918 | 1.9
5471 | 2.081
5982 | 2.279
6489 | 2.489
6915 | 2.534
7482 | 2.545
7997 | 2.547
8486 | 2.544
9469 | 2.537
9995 | 2.541

## diff1
mass(g) | measured(g) | diff(g)
472 | 358.83 | -113.17
1458 | 1368.03 | -89.97
2454 | 2382.69 | -71.31
3415 | 3365.33 | -49.67
5268 | 5259.71 | -8.29
6229 | 6247.43 | 18.43
7538 | 7607.75 | 69.75
8499 | 8580.87 | 81.87
8996 | 9086.69 | 90.69
10082 | 9783.06 | -298.94

## calibrate
mass(g) | measured(g) | diff(g)
497 | 496.434 | -0.566
489 | 488.728 | -0.272
472 | 471.734 | -0.266
2454 | 2455.321 | 1.321
618 | 612.9 | -5.1
7549 | 7547.646 | -1.354